ЭБ 303.2. Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (III группа допуска до и выше 1000 В)

Тема 1. Общие сведения об электроустановках

|  | Вопрос 1 |  | Что такое электроустановка? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос 2 |  | Какая электроустановка считается действующей? |
|  | Вопрос 3 |  | Какие электроустановки называются закрытыми или внутренними? |
|  | Вопрос 4 |  | Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? |
|  | Вопрос 5 |  | Что согласно Правилам устройства электроустановок называется электропомещениями? |
|  | Вопрос 6 |  | Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется потребителем электрической энергии? |
|  | Вопрос 7 |  | Что входит в понятие "Эксплуатация"? |
|  | Вопрос 8 |  | Что входит в понятие "Вторичные цепи"? |
|  | Вопрос 9 |  | Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? |
|  | Вопрос 10 |  | Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? |
|  | Вопрос 11 |  | К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током относится территория открытых электроустановок? |
|  | Вопрос 12 |  | Какие помещения называются сырыми? |
|  | Вопрос 13 |  | Какие помещения относятся к влажным? |
|  | Вопрос 14 |  | Какие помещения называются сухими? |
|  | Вопрос 15 |  | Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? |
|  | Вопрос 16 |  | Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? |
|  | Вопрос 17 |  | Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления в электроустановках? |
|  | Вопрос 18 |  | Какое буквенное и цветовое обозначение используется для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников? |
|  | Вопрос 19 |  | Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе? |
|  | Вопрос 20 |  | Каким образом обозначаются шины при постоянном токе? |
|  | Вопрос 21 |  | Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока? |
|  | Вопрос 22 |  | Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? |
|  | Вопрос 23 |  | Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам второй категории? |
|  | Вопрос 24 |  | Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам первой категории? |
|  | Вопрос 25 |  | Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам? |
|  | Вопрос 26 |  | Какими могут быть устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей в помещениях, доступных только для квалифицированного персонала? |
|  | Вопрос 27 |  | Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях? |
|  | Вопрос 28 |  | Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых при работах в особо неблагоприятных условиях? |
|  | Вопрос 29 |  | К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока? |
|  | Вопрос 30 |  | С каким режимом нейтрали должны работать электрические сети напряжением 10 кВ? |
|  | Вопрос 31 |  | Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? |
|  | Вопрос 32 |  | При каком напряжении в соответствии с Правилами устройствами электроустановок для управления светильниками местного освещения допускается использовать штепсельные розетки? |
|  | Вопрос 33 |  | На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок? |
|  | Вопрос 34 |  | На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? |
|  | Вопрос 35 |  | На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? |
|  | Вопрос 36 |  | Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов при эксплуатации электроустановок? |
|  | Вопрос 37 |  | Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках? |
|  | Вопрос 38 |  | Чем должны быть укомплектованы электроустановки? |
|  | Вопрос 39 |  | За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? |
|  | Вопрос 40 |  | Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? |
|  | Вопрос 41 |  | В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? |
|  | Вопрос 42 |  | В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? |
|  | Вопрос 43 |  | Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленном порядке в эксплуатацию? |
|  | Вопрос 44 |  | Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? |
|  | Вопрос 45 |  | Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок потребителей? |
|  | Вопрос 46 |  | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? |

Тема 2. Требования к персоналу и его подготовке

|  | Вопрос 1 |  | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос 2 |  | Какой персонал относится к электротехнологическому? |
|  | Вопрос 3 |  | Какой персонал относится к оперативному? |
|  | Вопрос 4 |  | Кто относится к ремонтному персоналу? |
|  | Вопрос 5 |  | Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? |
|  | Вопрос 6 |  | Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? |
|  | Вопрос 7 |  | Сколько групп допуска по электробезопасности установлено нормативными документами? |
|  | Вопрос 8 |  | С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках? |
|  | Вопрос 9 |  | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? |
|  | Вопрос 10 |  | Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? |
|  | Вопрос 11 |  | В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? |
|  | Вопрос 12 |  | Какова продолжительность проведения стажировки электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? |
|  | Вопрос 13 |  | Какова продолжительность проведения дублирования перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе? |
|  | Вопрос 14 |  | На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке? |
|  | Вопрос 15 |  | Кому предоставлено право проведения инструктажа неэлектротехнического персонала для присвоения I группы допуска? |
|  | Вопрос 16 |  | Какой минимальный стаж работы должен иметь работник со средним полным образованием при переходе со II группы по электробезопасности на III группу? |
|  | Вопрос 17 |  | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? |
|  | Вопрос 18 |  | Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В? |
|  | Вопрос 19 |  | Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности? |
|  | Вопрос 20 |  | Какие виды инструктажа проводятся с ремонтным, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? |
|  | Вопрос 21 |  | Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? |
|  | Вопрос 22 |  | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В? |
|  | Вопрос 23 |  | Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В? |

Тема 3. Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках

|  | Вопрос 1 |  | Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос 2 |  | Что входит в понятие "Наряд-допуск"? |
|  | Вопрос 3 |  | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? |
|  | Вопрос 4 |  | Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? |
|  | Вопрос 5 |  | Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? |
|  | Вопрос 6 |  | При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее? |
|  | Вопрос 7 |  | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? |
|  | Вопрос 8 |  | Какие требования безопасности необходимо соблюдать при производстве работ в электроустановках? |
|  | Вопрос 9 |  | Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? |
|  | Вопрос 10 |  | Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках? |
|  | Вопрос 11 |  | Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений (за исключением работ по предотвращению аварий или ликвидации их последствий)? |
|  | Вопрос 12 |  | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В с простой наглядной схемой? |
|  | Вопрос 13 |  | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? |
|  | Вопрос 14 |  | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в электроустановках? |
|  | Вопрос 15 |  | За что отвечает наблюдающий в электроустановках? |
|  | Вопрос 16 |  | Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности? |
|  | Вопрос 17 |  | На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках? |
|  | Вопрос 18 |  | На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? |
|  | Вопрос 19 |  | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? |
|  | Вопрос 20 |  | Какие требования к выполнению работ в порядке текущей эксплуатации противоречат требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок? |
|  | Вопрос 21 |  | Кто из указанных лиц проводит целевой инструктаж перед выполнением работ в порядке текущей эксплуатации? |
|  | Вопрос 22 |  | Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? |
|  | Вопрос 23 |  | Каким образом должны храниться ключи от электроустановок? |
|  | Вопрос 24 |  | Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках? |
|  | Вопрос 25 |  | Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках до 1000 В? |
|  | Вопрос 26 |  | Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных? |
|  | Вопрос 27 |  | Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду? |
|  | Вопрос 28 |  | Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала? |
|  | Вопрос 29 |  | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? |
|  | Вопрос 30 |  | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду? |
|  | Вопрос 31 |  | Кто должен проводить инструктаж бригаде по вопросам использования инструмента и приспособлений? |
|  | Вопрос 32 |  | Каким образом члены бригады с третьей группой по электробезопасности могут выходить из РУ и возвращаться на рабочее место? |
|  | Вопрос 33 |  | Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? |
|  | Вопрос 34 |  | В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения? |
|  | Вопрос 35 |  | Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением до 1000 В? |
|  | Вопрос 36 |  | Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением выше 1000 В? |
|  | Вопрос 37 |  | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью? |
|  | Вопрос 38 |  | Какие работники допускаются к выполнению электросварочных работ? |
|  | Вопрос 39 |  | Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки? |
|  | Вопрос 40 |  | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |
|  | Вопрос 41 |  | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |
|  | Вопрос 42 |  | Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? |
|  | Вопрос 43 |  | С какой периодичностью должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным? |
|  | Вопрос 44 |  | Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка и связанных с ним электрически других подразделений? |
|  | Вопрос 45 |  | В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? |
|  | Вопрос 46 |  | Кто должен осуществлять замену и плановую поверку электрических счетчиков, по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и Потребителями? |
|  | Вопрос 47 |  | Кто в организации ведет наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах? |
|  | Вопрос 48 |  | С какой периодичностью должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения? |
|  | Вопрос 49 |  | Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников? |
|  | Вопрос 50 |  | Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В? |
|  | Вопрос 51 |  | Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением выше 1000 В? |
|  | Вопрос 52 |  | Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и вторичных цепях? |

Тема 4. Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита

|  | Вопрос 1 |  | Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое прикосновение"? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос 2 |  | Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное прикосновение"? |
|  | Вопрос 3 |  | Что понимается под напряжением прикосновения? |
|  | Вопрос 4 |  | Что понимается под напряжением шага? |
|  | Вопрос 5 |  | Что называется защитным заземлением? |
|  | Вопрос 6 |  | Что называется рабочим заземлением? |
|  | Вопрос 7 |  | Что называется заземлителем? |
|  | Вопрос 8 |  | Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? |
|  | Вопрос 9 |  | В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется? |
|  | Вопрос 10 |  | Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? |
|  | Вопрос 11 |  | Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? |
|  | Вопрос 12 |  | Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители? |
|  | Вопрос 13 |  | Какой цвет окраски должны иметь искусственные заземлители? |
|  | Вопрос 14 |  | В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? |
|  | Вопрос 15 |  | Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины? |
|  | Вопрос 16 |  | Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? |
|  | Вопрос 17 |  | С какой периодичностью следует проводить визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства? |
|  | Вопрос 18 |  | С какой периодичностью следует проводить осмотр заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? |
|  | Вопрос 19 |  | В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? |
|  | Вопрос 20 |  | Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В? |
|  | Вопрос 21 |  | Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией? |
|  | Вопрос 22 |  | Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией? |
|  | Вопрос 23 |  | Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники? |
|  | Вопрос 24 |  | Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты для обеспечения постоянной надежности? |

Тема 5. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках

|  | Вопрос 1 |  | Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос 2 |  | Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |
|  | Вопрос 3 |  | Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? |
|  | Вопрос 4 |  | Укажите перечень индивидуальных средств защиты. |
|  | Вопрос 5 |  | Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? |
|  | Вопрос 6 |  | Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках? |
|  | Вопрос 7 |  | Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? |
|  | Вопрос 8 |  | Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? |
|  | Вопрос 9 |  | В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения? |
|  | Вопрос 10 |  | В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки? |
|  | Вопрос 11 |  | Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В? |
|  | Вопрос 12 |  | В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз? |
|  | Вопрос 13 |  | В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства? |
|  | Вопрос 14 |  | В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства? |
|  | Вопрос 15 |  | Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов? |
|  | Вопрос 16 |  | В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? |
|  | Вопрос 17 |  | В каких электроустановках применяют диэлектрические боты? |
|  | Вопрос 18 |  | Для чего предназначены защитные каски? |
|  | Вопрос 19 |  | Какие защитные очки рекомендуется применять в электроустановках? |
|  | Вопрос 20 |  | Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? |
|  | Вопрос 21 |  | Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? |
|  | Вопрос 22 |  | Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? |
|  | Вопрос 23 |  | К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"? |

Тема 6. Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи

|  | Вопрос 1 |  | Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вопрос 2 |  | Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии. |
|  | Вопрос 3 |  | Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? |
|  | Вопрос 4 |  | Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? |
|  | Вопрос 5 |  | Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? |
|  | Вопрос 6 |  | Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее опасными? |
|  | Вопрос 7 |  | Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? |
|  | Вопрос 8 |  | Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте? |
|  | Вопрос 9 |  | Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом? |
|  | Вопрос 10 |  | В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение? |
|  | Вопрос 11 |  | Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? |
|  | Вопрос 12 |  | В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является необязательным? |
|  | Вопрос 13 |  | Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии? |